	[image: image3.jpg]




	
	[image: image4.png]Arrestazione






	
	
	.
       Attestazione n° 16260/04/00
      OG1 classe I  -  OS7 classe II


	[image: image1.png]1l -
Novaedil: )



 INTONACI - SOTTOFONDI ALLEGGERITI E MASSETTI
	
	[image: image2.png]Arrestazione






	
	
	.
 Attestazione n° 4808/04/00

      OG1 classe I  -  OS7 classe II



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

DOP - N° 010/2015
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 010/2015 – M4 FibraFast 15
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da

costruzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4: 

- N. 010/2015 Massetto fibrato rapido 15 - 20 gg con additivo accelerante
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13813:2004
-Massetto per  interno ed esterno di  edifici
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
NOVAEDIL S.RL.
Via Roma, 23
35018 San Martino di Lupari (PD)

  6.   Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
- Sistema 4

  9. Prestazione dichiarata

	Caratteristiche essenziali
	Prestazione
	Specifica tecnica armonizzata

	Resistenza alla compressione
	CT - C20
	    EN 13813

	Resistenza alla flessione
	F4
	

	Conducibilità termica ()
	1,50
	


10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui

al punto 4.

                Firmato a nome e per conto di Novaedil S.r.l.:
                    Il Titolare
San Martino di Lupari (PD), 06/10/2015
	Sede: 35018 San Martino di Lupari (PD)Via Roma 23    
Uffici: 35018 San Martino di Lupari (PD) - Via Leonardo, 69
P.iva:  03671380289       Tel:     049/9462288 / 9        Fax:    049/5951049
E – mail: info@novaedilsrl.com


0
	Sede: 35018 San Martino di Lupari (PD)Via Pasinato, 1/A    
Uffici: 35018 San Martino di Lupari (PD) -  Via Leonardo, 69
P.iva:  03671380289       Tel:     049/9462288 / 9        Fax:    049/5951049
Cell:     335/7077494     Cell:    335/6329242
E – mail: info@novaedilsrl.com



[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.png]_1225171518.bin

_1225171561.bin

